## Tabelle1
Entnahmedatum | Organismus (Name) | AM10 | CXM | SXT | CAZ | AMC | CTX | TPZ | FOX | CPD | MEM | FEP | CRO | IPM | ETP | TOB | K | CN | NA | CIP | LEV | NOR | F100 | K | TIC | TGC
2014-01-08 | Escherichia coli ATCC 25922 | 21 | 22 | 26 | 27 | 23 | 29 | 24 | 26 | 25 | 33 | 32 | 32 | 34 | 32 | 23 | 23 | 24 | 26 | 33 | 31 | 32 | 18 | 23 | 28 | 22
2014-01-14 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 26 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 23 | 33 | 32 | 29 | 30 | 29 | 20 | 24 | 21 | 26 | 30 | 31 | 29 | 19 | 24 | 29 | 22
2014-01-21 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 23 | 28 | 21 | 30 | 25 | 26 | 24 | 33 | 33 | 29 | 30 | 33 | 21 | 22 | 24 | 27 | 33 | 33 | 32 | 17 | 22 | 28 | 22
2014-01-28 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 26 | 27 | 23 | 28 | 24 | 28 | 23 | 33 | 33 | 31 | 31 | 33 | 23 | 24 | 25 | 27 | 34 | 32 | 33 | 19 | 24 | 29 | 23
2014-02-04 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 24 | 28 | 22 | 28 | 26 | 25 | 25 | 32 | 33 | 30 | 31 | 30 | 21 | 23 | 25 | 26 | 38 | 33 | 31 | 18 | 23 | 26 | 20
2014-02-11 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 22 | 26 | 26 | 22 | 30 | 24 | 27 | 26 | 37 | 32 | 33 | 31 | 32 | 22 | 23 | 25 | 23 | 34 | 34 | 29 | 17 | 23 | 28 | 24
2014-02-18 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 24 | 28 | 27 | 33 | 32 | 32 | 30 | 35 | 21 | 24 | 24 | 26 | 35 | 32 | 31 | 20 | 24 | 27 | 21
2014-02-25 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 22 | 27 | 27 | 22 | 28 | 24 | 28 | 27 | 33 | 33 | 33 | 30 | 35 | 23 | 24 | 25 | 27 | 33 | 32 | 32 | 19 | 24 | 26 | 24
2014-03-05 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 22 | 26 | 28 | 21 | 28 | 23 | 26 | 24 | 33 | 32 | 29 | 29 | 35 | 24 | 23 | 25 | 24 | 32 | 29 | 33 | 17 | 23 | 26 | 23
2014-03-13 | Escherichia coli ATCC 25922 | 17 | 24 | 27 | 26 | 22 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 34 | 24 | 23 | 24 | 26 | 34 | 32 | 33 | 21 | 23 | 29 | 23
2014-03-18 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 22 | 25 | 23 | 32 | 32 | 29 | 29 | 31 | 22 |  | 23 | 24 | 32 | 29 | 30 | 17
2014-03-25 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 23 | 25 | 26 | 23 | 28 | 25 | 27 | 26 | 33 | 31 | 32 | 31 | 33 | 23 | 24 | 24 | 27 | 37 | 34 | 34 | 19 | 24 | 28 | 25
2014-04-01 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 27 | 27 | 22 | 27 | 24 | 25 | 24 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 22 | 22 | 23 | 25 | 35 | 33 | 33 | 19 | 22 | 28 | 24
2014-04-09 | Escherichia coli ATCC 25922 |  | 23 | 27 | 25 | 21 | 29 | 23 | 27 | 25 | 32 | 32 | 31 | 28 | 33 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 36 | 31 | 21 | 23 | 26 | 23
2014-04-15 | Escherichia coli ATCC 25922 | 17 | 24 | 26 | 28 | 20 | 29 | 22 | 26 | 26 | 33 | 35 | 31 | 30 | 33 | 23 | 24 | 24 | 27 | 33 | 33 | 30 | 18 | 24 | 28 | 24
2014-04-23 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 24 | 27 | 28 | 22 | 30 | 25 | 27 | 23 | 33 | 34 | 29 | 30 | 32 | 22 | 24 | 22 | 26 | 34 | 34 | 34 | 21 | 24 | 29 | 23
2014-04-29 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 21 | 25 | 25 | 21 | 28 | 24 | 27 | 26 | 33 | 31 | 30 | 30 | 32 | 23 | 23 | 25 | 24 | 33 | 31 | 31 | 19 | 23 | 28 | 22
2014-05-06 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 23 | 27 | 26 | 19 | 27 | 23 | 24 | 25 | 33 | 32 | 31 | 30 | 33 | 21 | 24 | 23 | 26 | 40 | 31 | 34 | 22 | 24 | 28 | 24
2014-05-13 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 23 | 28 | 27 | 20 | 28 | 24 | 27 | 23 | 31 | 32 | 34 | 29 | 34 | 20 | 24 | 24 | 27 | 33 | 35 | 30 | 20 | 24 | 28 | 25
2014-05-20 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 23 | 27 | 26 | 19 | 25 | 23 | 26 | 24 | 33 | 32 | 30 | 31 | 29 | 21 | 23 | 24 | 27 | 32 | 33 | 32 | 19 | 23 | 29 | 24
2014-05-27 | Escherichia coli ATCC 25922 | 17 | 23 | 27 | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 24 | 33 | 31 | 30 | 29 | 31 | 20 | 23 | 23 | 27 | 33 | 33 | 32 | 20 | 23 | 27 | 23
2014-06-04 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 26 | 26 | 21 | 27 | 25 | 28 | 25 | 33 | 32 | 33 | 30 | 33 | 20 |  | 23 | 27 | 36 | 30 | 30 | 20
2014-06-11 | Escherichia coli ATCC 25922 | 21 | 22 | 27 | 26 | 20 | 27 | 24 | 26 | 23 | 31 | 31 | 29 | 31 | 33 | 20 | 22 | 24 | 26 | 35 | 34 | 33 | 21 | 22 | 27 | 23
2014-06-17 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 24 | 25 | 25 | 20 | 26 | 23 | 26 | 23 | 29 | 32 | 30 | 30 | 31 | 19 | 25 | 23 | 27 | 31 | 32 | 28 | 19 | 25 | 30 | 24
2014-06-24 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 25 | 28 | 26 | 23 | 28 | 23 | 25 | 25 | 33 | 34 | 31 |  | 33 | 21 | 24 | 24 | 27 | 33 | 33 | 28 | 18 | 24 | 27 | 23
2014-07-01 | Escherichia coli ATCC 25922 | 17 | 23 | 26 | 27 | 22 | 30 | 26 | 27 | 23 | 33 | 34 | 32 | 31 | 33 | 23 | 25 | 25 | 27 | 34 | 34 | 30 | 20 | 25 | 29 | 24
2014-07-08 | Escherichia coli ATCC 25922 | 21 | 24 | 27 | 25 | 19 | 26 | 23 | 26 | 24 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 21 | 23 | 23 | 25 | 32 | 32 | 30 | 18 | 23 | 28 | 22
2014-07-16 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 21 | 26 | 24 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 32 | 32 | 29 | 32 | 33 | 22 | 24 | 23 | 26 | 32 | 32 | 32 | 18 | 24 | 29 | 25
2014-07-23 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 21 | 26 | 26 | 19 | 27 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | 31 | 28 | 30 | 22 | 23 | 23 | 25 | 34 | 32 | 32 | 18 | 23 | 28 | 24
2014-07-30 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 28 | 28 | 23 | 28 | 27 | 29 | 24 | 32 | 34 | 30 | 31 | 34 | 24 | 23 | 25 | 26 | 33 | 30 | 33 | 20 | 23 | 29 | 23
2014-08-06 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 26 | 26 | 22 | 25 | 24 | 26 | 25 | 30 | 33 | 31 | 28 | 32 | 22 | 24 | 23 | 26 | 37 | 32 | 32 | 20 | 24 | 28 | 23
2014-08-14 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 23 | 26 | 28 | 21 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 32 | 30 | 30 | 31 | 21 | 22 | 24 | 26 | 38 | 32 | 32 | 19 | 22 | 27 | 24
2014-08-19 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 25 | 25 | 21 | 27 | 23 | 25 | 24 | 29 | 34 | 30 | 30 | 30 | 22 |  | 23 | 26 | 34 | 31 | 30 | 18
2014-08-26 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 25 | 24 | 25 | 21 | 28 | 26 | 27 | 25 | 31 | 34 | 31 | 29 | 31 | 23 | 23 | 23 | 27 | 35 | 34 | 32 | 20 | 23 | 28 | 22
2014-09-02 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 27 | 28 | 22 | 30 | 25 | 25 | 25 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 23 | 23 | 25 | 25 | 36 | 32 | 32 | 19 | 23 | 29 | 25
2014-09-09 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 26 | 27 | 21 | 25 | 26 | 27 | 24 | 33 | 35 | 30 | 31 | 30 | 23 | 23 | 25 | 25 | 36 | 33 | 31 | 17 | 23 | 28 | 25
2014-09-16 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 23 | 26 | 26 | 20 | 25 | 26 | 28 | 23 | 33 | 31 | 32 | 31 | 31 | 21 | 24 | 23 | 27 | 33 | 33 | 31 | 20 | 24 | 28 | 23
2014-09-23 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 27 | 27 | 23 | 29 | 26 | 27 | 26 | 33 | 33 | 30 | 31 | 32 | 22 | 24 | 24 | 25 | 33 | 31 | 32 | 18 | 24 | 29 | 25
2014-09-30 | Escherichia coli ATCC 25922 | 22 | 24 | 25 | 26 | 23 | 28 | 26 | 28 | 25 | 34 | 34 | 31 | 34 | 32 | 21 | 23 | 25 | 26 | 38 | 36 | 33 | 20 | 23 | 28 | 25
2014-10-07 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 25 | 28 | 27 | 21 | 29 | 26 | 27 | 24 | 33 | 36 | 33 | 31 | 32 | 23 | 21 | 25 | 26 | 37 | 34 | 34 | 17 | 21 | 29 | 25
2014-10-14 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 25 | 27 | 28 | 22 | 28 | 26 | 28 | 25 | 32 | 33 | 31 | 31 | 34 | 25 | 22 | 24 | 27 | 38 | 33 | 34 | 21 | 22 | 27 | 23
2014-10-21 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 27 | 27 | 22 | 27 | 26 | 27 | 24 | 32 | 33 | 31 | 31 | 34 | 24 | 23 | 22 | 26 | 32 | 30 | 30 | 21 | 23 | 29 | 24
2014-10-28 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 24 | 26 | 26 | 23 | 28 | 26 | 28 | 26 | 33 | 33 | 29 | 31 | 33 | 21 | 24 | 25 | 26 | 32 | 34 | 33 | 19 | 24 | 27 | 24
2014-11-04 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 25 | 28 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 29 | 30 | 32 | 24 | 24 | 24 | 26 | 34 | 30 | 31 | 17 | 24 | 27 | 26
2014-11-11 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 28 | 27 | 22 | 30 | 26 | 25 | 25 | 32 | 34 | 30 | 31 | 34 | 21 |  | 22 | 25 | 34 | 30 | 31 | 21
2014-11-11 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 25 | 27 | 26 | 20 | 28 | 26 | 27 | 26 | 32 | 35 | 29 | 30 | 33 | 20 | 23 | 21 | 26 | 35 | 29 | 30 | 20 | 23 | 28 | 25
2014-11-18 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 28 | 28 | 21 | 27 | 26 | 27 | 25 | 32 | 32 | 33 | 30 | 34 | 23 | 24 | 25 | 27 | 33 | 33 | 33 | 18 | 24 | 27 | 25
2014-11-26 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 20 | 27 | 27 | 21 | 27 | 25 | 27 | 25 | 33 | 34 | 31 | 31 | 33 | 22 | 23 | 23 | 26 | 35 | 33 | 34 | 21 | 23 | 29 | 26
2014-12-02 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 27 | 27 | 22 | 28 | 26 | 27 | 27 | 33 | 34 | 33 | 31 | 32 | 22 | 23 | 22 | 26 | 34 | 32 | 32 | 22 | 23 | 28 | 24
2014-12-10 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 24 | 28 | 26 | 22 | 30 | 26 | 26 | 27 | 32 | 36 | 32 | 30 | 33 | 22 | 23 | 23 | 27 | 37 | 34 | 31 | 21 | 23 | 25 | 24
2014-12-17 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 27 | 27 | 20 | 27 | 26 | 28 | 25 | 33 | 35 | 33 | 31 | 36 | 24 | 24 | 25 | 26 | 34 | 31 | 35 | 18 | 24 | 27 | 21
2014-12-25 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 22 | 28 | 25 | 20 | 27 | 25 | 27 | 25 | 32 | 33 | 29 | 30 | 33 | 23 | 23 | 22 | 27 | 37 | 32 | 32 | 20 | 23 | 29 | 24
2014-12-30 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 24 | 27 | 27 | 22 | 28 | 25 | 27 | 25 | 32 | 33 | 31 | 31 | 35 | 23 | 23 | 25 | 27 | 33 | 31 | 31 | 22 | 23 | 29 | 23
| Mittelwert | 18.8654 | 23.0755 | 26.434 | 26.4151 | 21.3208 | 27.6038 | 24.6604 | 26.6038 | 24.7547 | 32.2075 | 32.9245 | 30.8113 | 30.5 | 32.434 | 22.0189 | 23.3061 | 23.7358 | 26.0755 | 34.2264 | 32.2642 | 31.6604 | 19.2642
| Target | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 28 | 24 | 26 | 26 | 31 | 34 | 32 | 29 | 33 | 22 | 23 | 23 | 25 | 35 | 33 | 32 | 20
| Δ MW - Target | -0.13462 | 0.075472 | 0.43396 | 0.41509 | 0.32075 | -0.39623 | 0.66038 | 0.60377 | -1.2453 | 1.2075 | -1.0755 | -1.1887 | 1.5 | -0.56604 | 0.018868 | 0.30612 | 0.73585 | 1.0755 | -0.77358 | -0.73585 | -0.33962 | -0.73585
| Range | 16-22 | 20-26 | 23-29 | 23-29 | 18-24 | 25-31 | 21-27 | 23-29 | 23-28 | 28-34 | 31-37 | 29-35 | 26-32 | 29-36 | 20-27 | 19-26 | 19-26 | 22-28 | 30-40 | 29-37 | 28-35 | 17-23
| Standardabweichung | 1.1381 | 1.1742 | 1.1687 | 1.0995 | 1.2212 | 1.472 | 1.3148 | 1.1659 | 1.1587 | 1.4326 | 1.2838 | 1.4013 | 1.3791 | 1.5752 | 1.3372 | 0.79593 | 1.1292 | 0.95774 | 2.1271 | 1.6426 | 1.5926 | 1.4564
| MW - 1x SD | 17.7273 | 21.9012 | 25.2653 | 25.3155 | 20.0996 | 26.1317 | 23.3456 | 25.4379 | 23.596 | 30.775 | 31.6408 | 29.41 | 29.1209 | 30.8588 | 20.6817 | 22.5102 | 22.6067 | 25.1177 | 32.0993 | 30.6216 | 30.0678 | 17.8077
| MW + 1x SD | 20.0035 | 24.2497 | 27.6026 | 27.5146 | 22.5419 | 29.0758 | 25.9751 | 27.7696 | 25.9134 | 33.6401 | 34.2083 | 32.2126 | 31.8791 | 34.0091 | 23.3561 | 24.1021 | 24.865 | 27.0332 | 36.3535 | 33.9067 | 33.2529 | 20.7206
| MW - 2x SD | 16.5892 | 20.727 | 24.0967 | 24.216 | 18.8784 | 24.6597 | 22.0309 | 24.2721 | 22.4374 | 29.3424 | 30.357 | 28.0087 | 27.7418 | 29.2836 | 19.3445 | 21.7143 | 21.4775 | 24.16 | 29.9722 | 28.979 | 28.4752 | 16.3513
| MW + 2x SD | 21.1416 | 25.4239 | 28.7713 | 28.6142 | 23.7631 | 30.5479 | 27.2899 | 28.9355 | 27.0721 | 35.0727 | 35.492 | 33.614 | 33.2582 | 35.5843 | 24.6933 | 24.898 | 25.9942 | 27.991 | 38.4807 | 35.5493 | 34.8455 | 22.177

## Tabelle4
2013-01-09 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 22 | 26 | 26 | 22 | 29 | 22 | 25 | 27 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 | 20 | 22 | 22 | 25 | 34 | 32 | 31 | 19
2013-01-16 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 20 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 23 | 24 | 33 | 31 | 29 | 30 | 30 | 20 | 22 | 21 | 25 | 31 | 32 | 30 | 17
2013-01-22 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 22 | 25 | 25 | 21 | 27 | 21 | 26 | 23 | 29 | 31 | 29 | 29 | 29 | 24 | 22 | 21 | 26 | 31 | 29 | 28 | 17
2013-01-29 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 22 | 24 | 25 | 22 | 26 | 22 | 24 | 24 | 29 | 32 | 29 | 29 | 30 | 21 | 23 | 23 | 23 | 30 | 32 | 28 | 19
2013-02-05 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 28 | 28 | 21 | 27 | 23 | 26 | 25 | 30 | 32 | 29 | 30 | 31 | 23 | 23 | 23 | 27 | 32 | 29 | 32 | 17
2013-02-12 | Escherichia coli ATCC 25922 | 16 | 22 | 25 | 25 | 20 | 27 | 22 | 26 | 23 | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 21 | 21 | 21 | 26 | 31 | 29 | 28 | 19
2013-02-19 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 26 | 26 | 22 | 27 | 23 | 26 | 24 | 32 | 33 | 29 | 30 | 33 | 22 | 20 | 22 | 25 | 36 | 35 | 32 | 20
2013-02-25 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 22 | 28 | 24 | 22 | 29 | 24 | 25 | 26 | 32 | 31 | 29 | 30 | 33 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 | 34 | 34 | 17
2013-03-04 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 22 | 28 | 27 | 22 | 29 | 22 | 26 | 27 | 33 | 32 | 29 | 29 | 33 | 19 | 22 | 22 | 24 | 32 | 32 | 32 | 18
2013-03-19 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 21 | 26 | 24 | 21 | 26 | 22 | 24 | 24 | 30 | 32 | 29 | 30 | 30 | 23 | 19 | 21 | 25 | 30 | 30 | 29 | 17
2013-03-26 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 28 | 27 | 22 | 28 | 26 | 27 | 27 | 33 | 34 | 32 | 31 | 35 | 21 | 22 | 24 | 27 | 35 | 35 | 33 | 21
2013-04-02 | Escherichia coli ATCC 25922 | 21 | 23 | 28 | 26 | 24 | 29 | 26 | 25 | 25 | 33 | 35 | 33 | 31 | 35 | 24 | 22 | 22 | 26 | 34 | 34 | 34 | 20
2013-04-09 | Escherichia coli ATCC 25922 | 22 | 23 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 | 26 | 33 | 32 | 32 | 31 | 33 | 18 | 24 | 22 | 29 | 33 | 33 | 37 | 18
2013-04-09 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 25 | 26 | 24 | 28 | 23 | 25 | 26 | 34 | 28 | 29 | 31 | 29 | 20 | 20 | 22 | 30 | 40 | 33 | 31 | 18
2013-04-16 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 24 | 27 | 26 | 22 | 29 | 25 | 26 | 26 | 32 | 32 | 30 | 32 | 33 | 23 | 21 | 22 | 27 | 33 | 35 | 34 | 20
2013-04-23 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 23 | 26 | 28 | 23 | 27 | 23 | 27 | 26 | 33 | 32 | 31 | 31 | 33 | 20 | 23 | 24 | 23 | 33 | 34 | 33 | 15
2013-04-30 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 24 | 27 | 25 | 23 | 30 | 23 | 25 | 23 | 33 | 31 | 33 | 28 | 35 | 18 | 21 | 22 | 26 | 36 | 35 | 33 | 19
2013-05-06 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | 24 | 27 | 26 | 22 | 29 | 23 | 27 | 25 | 33 | 31 | 31 | 30 | 32 | 18 | 24 | 22 | 25 | 35 | 32 | 31 | 19
2013-05-14 | Escherichia coli ATCC 25922 | 17 | 22 | 27 | 27 | 21 | 28 | 21 | 25 | 24 | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 20 | 22 | 21 | 26 | 31 | 31 | 29 | 19
2013-05-22 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 22 | 26 | 26 | 19 | 26 | 23 | 24 | 23 | 31 | 33 | 30 | 30 | 29 | 20 | 23 | 23 | 24 | 32 | 32 | 33 | 17
2013-05-27 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 21 | 24 | 23 | 22 | 26 | 23 | 26 | 23 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 21 | 19 | 21 | 25 | 31 | 30 | 30 | 17
2013-06-05 | Escherichia coli ATCC 25922 | 18 | 21 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 23 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 19 | 20 | 20 | 23 | 33 | 33 | 32 | 17
2013-06-11 | Escherichia coli ATCC 25922 | 19 | 24 | 26 | 26 | 23 | 29 | 26 | 28 | 26 | 34 | 34 | 31 | 31 | 33 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 | 33 | 33 | 17
2013-06-18 | Escherichia coli ATCC 25922 | 16 | 23 | 26 | 26 | 21 | 27 | 22 | 24 | 24 | 31 | 33 | 29 | 29 | 30 | 22 | 23 | 23 | 26 | 34 | 30 | 34 | 17
2013-06-25 | Escherichia coli ATCC 25922 | 17 | 21 | 27 | 24 | 21 | 25 | 22 | 24 | 24 | 28 | 32 | 29 | 30 | 31 | 20 | 22 | 22 | 24 | 30 | 29 | 31 | 20